关于冷库招标书技术指标补充说明

- 冷库使用功能为植物生长低温人工气候室。

- 配置全密闭环境下的植物生长专用光源并配以专用生长装置。保证在全人工光照及低温环境条件下的植物光合作用。

- 需保证有2000-3000m3/h变频循环风量，1%新风调节量，气流组织为下送上侧回并具有静压箱降噪功能。

- 因场地距离居民较近，外机设备需满足达到夜间噪声标准50db以下。

- 中国科学院分子植物科学卓越创新中心

- 人工气候室