合成生物学重点实验室仪器设备管理办法

现代生命科学研究离开了先进的仪器设备将寸步难行，而大型仪器设备本身十分昂贵，运行费用较高，若使用不当极易造成设备故障甚至损坏，造成国家不仅财产的损失，同时也会妨碍实验室正常的科研工作的进行。为此特制定本细则，以加强仪器设备的管理。

（1）本实验室所有仪器设备实行专人操作管理，负责设备的日常维护保养、配件耗材订购,以及实验室新同志培训等。

（2）实验室大型仪器、贵重仪器采用集中的管理和使用方式。本实验室大型仪器主要集中于1113房间，由专人负责保洁和仪器设备维护保养。任何人不得在该实验室内做产生粉尘、腐蚀性气体、强磁场、强静电及高潮湿等对仪器设备有害，影响设备正常运行和使用寿命的实验和活动。

（3）操作不熟悉的仪器设备，应向该设备的保管员了解该仪器的使用注意事项及操作的基本步骤，在仔细阅读使用说明后方可使用。对于操作复杂的仪器，必须跟随操作有丰富操作经验的同志使用若干次，待完全掌握之后方可使用。

（4）仪器设备在使用过程中出现异常情况，应立刻停机，切断电源，贴上显著的停止使用标识，并及时报告该设备保管员。

（5）对由于人为因素造成仪器损坏的，实验室领导将根据情节轻重予以相应处罚。

（6）全体研究工作人员应以主人翁的态度爱护实验室的所以仪器设备，合理计划实验，减少设备占用和空运转时间。

（7）使用较为频繁的设备或需要较长时间的占用，应事先预约，以便大家合理安排使用。

（8）实验开始时应检查仪器设备状况，杜绝设备带病运转。实验完成后，应及时清场，并确认设备状况良好，耗材充足。